Отчёт о выполненной работе за март 2022 ООО УК «Да Винчи»

- поступило/отработано обращений от собственников жилых помещений по вопросам слесарным, сантехническим 56, электрики 15

- отработано спецтехникой 98,5 моточасов, вывезено 2100 куб.м.

- очистка придомовых территорий, отмосток, спусков в подвал 17 много квартирных домов

- очистка 41 входной группы от снега

- посыпание смесью песка и соли скользких мест с последующей очисткой

- сухая, влажная уборка в местах общего пользования

- очистка выходов на кровлю 15 много квартирных домов

- уборка, дезинфекция, подметание в подвалах

- регулировка системы отопления 2 квартир

- устранено 3 засора системы канализации многоквартирных домов

- устранено 4 аварии насоса отопления в ИТП многоквартирных домов

- проведено Т.О. 1 обратного в ИТП многоквартирных домов

- заменена 1 насоса ГВС в ИТП

- заменены 3 счётчиков учёта водоснабжения

- проведено техническое обслуживание 7 счётчиков

- установлен 1 фильтр ХВС

- установлен 1 козырька в оконном проёме многоквартирного дома

- установлено 2 датчика движения на освещение в местах общего пользования

- заменены 9 лампочек в местах общего пользования

- заменены 2 светильников в подвальных помещениях

- заменены 3 оконных ручки

- техническое обслуживание снегоуборочной техники

- ежедневные осмотры подвалов, кровли, инженерных узлов, мест общего пользования

- проверка, добавление соли в установках умягчения водоснабжения в 6 много квартирных домов